## 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 新源阳光 | KFLS-90F2AD-S2 | 3台 | 辽宁锦州 | 新源阳光新能源科技有限公司 | 69520 | 208560 |  |
| 2 | 机组循环泵 | 利欧 | 扬程：21； 水流量45吨/小时 功率：4KW | 2台 | 浙江 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 3500 | 7000 |  |
| 3 | 供暖循环泵 | 利欧 | 扬程：28； 水流量：30吨/小时 功率：4KW | 2台 | 浙江 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 3800 | 7600 |  |
| 4 | 圆形水箱 | 新源阳光 | 1.5吨 | 1台 | 辽宁锦州 | 新源阳光新能源科技有限公司 | 2600 | 2600 |  |
| 5 | 控制柜 | 新源阳光 | 600*1000*150 | 1台 | 辽宁锦州 | 新源阳光新能源科技有限公司 | 2400 | 2400 |  |
| 6 | 电缆 | 中超电缆 | 3*16+2*10 | 50M | 沈阳 | 沈阳中超电缆有限公司 | 3840 | 3840 |  |
| 7 | 镀锌钢管 | 天津利达 | DN80 | 1项 | 天津 | 天津利达钢管集团有限公司 | 6500 | 6500 |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  | 238500 |  |